## Лист1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
|  | за | январь - декабрь | месяц | 2019 | года
МКП "Калининград-ГорТранс"
Наименование сетевой организации
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## Лист2
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [14 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах |  |  | Учет в показателях надежности, в т. ч. индикативных показателях надежности (0 — нет, 1 — да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/ Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ |  | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | прекращения передачи
[14 empty] | организации, в отношении которых произошел перерыв | [11 empty] | электрической энергии
[14 empty] | электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | и их расследовании
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении катего- |  |  | в разделении уровней |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | рий надежности |  |  | напряжения ЭПУ
[15 empty] | потребителей элект- |  |  | потребителя электрической
[15 empty] | рической энергии |  |  | энергии
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) |  | CH2 (6—20 кВ) | HH (0,22—1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | СЭХ | ТП | ТП-7 | 10 |  | 07.15 25.02.2019 | 14.45 25.02.2019 | П | 7.5 | ТП | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 1 | 5 | АО "Янтарьэнерго" | 21.26 |  | график ППР |  |  | 1
2 | СЭХ | ТП | ТП-20 | 10 |  | 08.00 20.03.2019 | 12.50 20.03.2019 | П | 4.83 | ТП | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | АО "Янтарьэнерго" | 100 |  | график ППР |  |  | 1
3 | СЭХ | ТП | ТП-20 | 10 |  | 13.05 20.03.2019 | 16.35 20.03.2019 | П | 3.5 | ТП | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | АО "Янтарьэнерго" | 300 |  | график ППР |  |  | 1
4 | СЭХ | ТП | ТП-7 | 10 |  | 08.20 14.05.2019 | 22.10 14.05.2019 | П | 13.83 | ТП | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 1 | 5 | АО "Янтарьэнерго" | 21.26 |  | журнал заявок, график ППР |  |  | 1
5 | СЭХ | ТП | ТП-7 | 10 |  | 12.20 15.05.2019 | 12.45 15.05.2019 | П | 0.416 | ТП | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 1 | 5 | АО "Янтарьэнерго" | 21.26 |  | журнал заявок, график ППР |  |  | 1
6 | СЭХ | ТП | КТПН-2 | 6 |  | 09.30 05.09.2019 | 11.30 05.09.2019 | П | 2 | ТП | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | АО "Янтарьэнерго" | 400 |  | график ППР |  |  | 1
7 | СЭХ | ТП | ТП-20 | 10 |  | 08.00 02.10.2019 | 15.10 02.10.2019 | П | 7.166 | ТП | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 3 | 0 | АО "Янтарьэнерго" | 1115 |  | график ППР |  |  | 1
8 | СЭХ | ТП | ТП-20 | 10 |  | 08.50 03.10.2019 | 15.00 03.10.2019 | П | 6.166 | ТП | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 3 | 0 | АО "Янтарьэнерго" | 520 |  | график ППР |  |  | 1
9 | СЭХ | ТП | ТП-14 | 10 |  | 09.50 09.12.2019 | 11.20 09.12.2019 | П | 1.5 | ТП | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | АО "Янтарьэнерго" | 432 |  | график ППР |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи | [7 empty] | И | 46.908 | х | х |  | х | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 13 | 15 |  | 2930.78 |  | х | х | х | 1
электрической энергии за отчетный период:
— по ограничениям, связанным | [7 empty] | П | 46.908 | х | х |  | х | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 13 | 15 |  | 2930.8 |  | х | х | х | 1
с проведением ремонтных работ
— по аварийным ограничениям | [7 empty] | А |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х
— по внерегламентным отключениям | [7 empty] | В
— по внерегламентным отключениям, | [7 empty] | В1 |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных | [9 empty] | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х
показателей надежности
[5 empty] | инженер-инспектор | [6 empty] | Ханин А.С.
[5 empty] | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. | [7 empty] | Подпись