## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Лист1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
|  | за | январь - декабрь | месяц | 2021 | года
МКП "Калининград-ГорТранс"
Наименование сетевой организации
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | январь-декабрь |  | месяц | 2021 | года
МКП «Калининград-ГорТранс»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | СЭХ | ТП | ТП-7 | 10 (10.5) | 08,30 2021.02.12 | 14,00 2021.02.12 | П | 5.5 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37.32 |  |  |  |  | 1
2 | СЭХ | ТП | ТП-20 | 10 (10.5) | 08,15 2021.03.17 | 13,00 2021.03.17 | П | 4.75 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 705 |  |  |  |  | 1
3 | СЭХ | ТП | ТП-20 | 10 (10.5) | 13,00 2021.03.17 | 15,50 2021.03.17 | П | 2.83 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
4 | СЭХ | ТП | ТП-20 | 10 (10.5) | 08,00 2021.03.18 | 13,00 2021.03.18 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
5 | СЭХ | ТП | ТП-20 | 10 (10.5) | 13,00 2021.03.18 | 16,00 2021.03.18 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 935 |  |  |  |  | 1
6 | СЭХ | ТП | ТП-20 | 10 (10.5) | 08,00 2021.03.19 | 13,05 2021.03.19 | П | 5.08 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
7 | СЭХ | ТП | ТП-12 | 10 (10.5) | 12,40 2021.04.27 | 13,30 2021.04.27 | П | 0.833 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.5 |  |  |  |  | 1
8 | СЭХ | ТП | ТП-12 | 10 (10.5) | 10,10 2021.06.04 | 15,15 2021.06.04 | П | 5.083 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.5 |  |  |  |  | 1
9 | СЭХ | ТП | КТП №1, №2, №3 | 10 (10.5) | 11,15 2021.09.13 | 13,35 2021.09.13 | П | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 119.2 |  |  |  |  | 1
10 | СЭХ | ТП | ТП-20, 1 секция | 10 (10.5) | 08,00 2021.09.27 | 13,00 2021.09.27 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1601 |  |  |  |  | 1
11 | СЭХ | ТП | ТП-20, КТПН "Номиналцентр" | 10 (10.5) | 10,10 2021.09.29 | 11,00 2021.09.29 | П | 0.83 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
12 | СЭХ | ТП | ТП-20, КТПН "Водник-3" | 10 (10.5) | 13,00 2021.09.29 | 15,15 2021.09.29 | П | 2.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
13 | СЭХ | ТП | ТП-400 | 10 (10.5) | 08,45 2021.10.23 | 12,07 2021.10.23 | П | 3.367 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105.5 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 45.853 | х | х | х | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 20 | 23 | х | 4673.02
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 45.853 |  |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 20 | 23
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1
| Инженер-инспектор |  |  | Елишева Ю.С.
| Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись