ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям МКП «Калининград-ГорТранс» городского округа «Город Калининград», максимальная мощность которых составляет свыше 150кВт и менее 670 кВт.

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей <1>: Юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата за технологическое присоединение взимается на основании утвержденных стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности по утвержденным формулам платы на период регулирования органом исполнительной власти субъекта РФ, ответственного за тарифное регулирование.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Условия оказания услуги (процесса) <2>: Потребителем подается заявка на технологическое присоединение, а также документы определенные Правилами технологического присоединения, утвержденные ПП РФ №861. На основании указанных документов МКП «Калининград-ГорТранс». готовит проект договора и технические условия, выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границы участка заявителя.

Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей акта технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Общий срок оказания услуги (процесса): Выполнение заявителем и МКП «Калининград-ГорТранс» мероприятий по технологическому присоединению, срок осуществления которых  исчисляется со дня заключения договора и  не может превышать:

1) Когда от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

2) в иных случаях:

- 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заявки на технологическое юридических лиц, индивидуальных предпринимателей максимальная мощность энергопринимающих устрой, которых составляет до 670кВт | Потребитель готовит заявку на ТП, а также пакет необходимых документов и направляет их в сетевую организацию, объекты которой находятся на наименьшем расстоянии от присоединяемого объекта заявителя. Заявка должна соответствовать требованиям Правил ТП. | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку. Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой организации в порядке, установленном сетевой организацией. Информация о порядке выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте сетевой организации. |  | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. – Правила ТП |
| 2 | Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий | На основании поданной заявки и необходимых документов готовится проект договора и технические условия. | Проект договора и технические условия, подписанные со стороны МКП «Калининград-ГорТранс» выдаются заявителю, либо направляются почтой. | В течении 30 дней со дня получения заявки. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. – Правила ТП |
| 3 | Выполнение МКП «Калининград-ГорТранс» мероприятий, предусмотренных договором | Строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств (последняя миля) | - | В течении 4 месяцев. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. – Правила ТП |
| 4 | Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором | Заявитель выполняет мероприятия в соответствии с техническими условиями в границах своего участка. | Направление в адрес МКП «Калининград-ГорТранс» уведомления о выполнении технических условий | В течении 4 месяцев. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. – Правила ТП |
| 5 | Включение объекта и выдача документов | На основании уведомления сетевая организация осуществляет проверку выполнения технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение | Акт о выполнении ТУ, Акт осмотра электроустановки, Акт допуска приборов учета, Акт разграничения балансовой принадлежности, Акт разграничения эксплуатационной ответственности, Акт о согласовании технологической и аварийной брони, Акт технологического присоединения. | Проверка выполняется в течении 10 календарных дней с момента поступления уведомления. Выдача актов в течении 3 календарных дней с момента проведения осмотра. Включение объекта в течении 5 календарных дней с момента подписания заявителем актов. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. – Правила ТП |

Контактная информация для направления обращений <3>: МКП  «Калининград-ГорТранс» 8(4012)60-50-46.

--------------------------------

<1> Указываются лица, которые могут получить данную услугу.

<2> Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса) и др.).

<3> Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги, уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации.