|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер ТП и место расположения | Марка трансформатора | Мощность (кВА) | Кол-во тран-ров | Мощность (кВА) |
| Максимальная |
| 1 | ТП-1 г. Калининград, ул. Омская,5А | ТМПУ-2000/10У2 | 1385 | 3 | 4205 |
| ТМ-25/10-65У2 | 25 | 2 |
| 2 | ТП-3 г. Калининград, ул. Киевская,4 | ТМПУ-1000/10У2 | 692 | 3 | 2351 |
| ТМ-25/10 | 25 | 1 |
| ТМ-250/10 | 250 | 1 |
| 3 | ТП-4 г. Калининград, ул. Верхнеозерная,6Б | ТМПУ-1000/10У2 | 692 | 2 | 1409 |
| ТМ-25/10 | 25 | 1 |
| 4 | ТП-5 г. Калининград, ул. Яналова,15А | УТМРУ-2600/10 | 1385 | 2 | 2883 |
| ТС-63/10-У3 | 63 | 1 |
| ТМ-25/10 | 25 | 2 |
| 5 | ТП-7 г. Калининград, ул. Гаражная,4, А | ТМПУ-2000/10У2 | 1385 | 3 | 4243 |
| ТМ-25/10-65 | 25 | 1 |
| ТМ-63/10-65 | 63 | 1 |
| 6 | ТП-8 г. Калининград, ул. Пролетарская, 11А | ТМПУ-2000/10У2 | 1385 | 3 | 4205 |
| ТМ-25/10 | 25 | 2 |
| 7 | ТП-9 г. Калининград, ул. Черниговская, 60А | ТМПУ-1000/10У2 | 692 | 3 | 2126 |
| ТМ-25/10 | 25 | 2 |
| 8 | ТП-10 г. Калининград, ул. Литовский Вал,3А | ТМПУ-1000/10У2 | 692 | 3 | 2239 |
| ТМ-63/10-65 | 63 | 1 |
| ТМГ-100/10-У1 | 100 | 1 |
| 9 | ТП-11 ул. Литовский Вал, 29А | ТМПУ-1000/10У2 | 692 | 3 | 2126 |
| ТМ-25/10-65 | 25 | 2 |
| 10 | ТП-12 г. Калининград, ул. Ручейная,25 | ТМРУ-1200/10 | 685 | 3 | 2080 |
| ТМ-25/10 | 25 | 1 |
| 11 | ТП-13 г. Калининград, ул. Карташова, 3А | ТМПУ-1000/10У2 | 692 | 2 | 1434 |
| ТМ-25/10-65У1 | 25 | 2 |
| 12 | ТП-14 г. Калининград, пер. Транспортный, 20 | ТМПУ-1000/10У2 | 692 | 2 | 1434 |
| ТМ-25/10-65 | 25 | 2 |
| 13 | ТП-16 просп. Советский, 244 | ТМПУ-1000/10У2 | 692 | 2 | 1409 |
| ТМ-25/10-65 | 25 | 1 |
| 14 | ТП-17 г. Калининград, ул. Киевская, 17 | ТМПУ 1000/10У2 | 692 | 1 | 717 |
| ТМ-25/10 | 25 | 1 |
| 15 | ТП-18 г. Калининград, ул. Емельянова, 279Б | ТМПУ-1000/10У2 | 692 | 2 | 1434 |
| ТМ-25/10 | 25 | 2 |
| 16 | ТП-20 г. Калининград, ул. Толбухина, 22Б | ТМПУ-1200/10 | 685 | 2 | 1420 |
| ТМ-25/10 | 25 | 2 |
| 17 | ТП-400 г. Калининград, ул. Киевская, 17 | ТМ-400/10 | 400 | 2 | 800 |
| 18 | КТПН "ДЕПО" г. Калининград, ул. Киевская,4 | ТМ-250/10 | 250 | 1 | 250 |
| 19 | ТП-933 г. Калининград, ориентир - ул. Пролетарская, 118 | ТМ-250/10 | 250 | 2 | 500 |
| 20 | ТП-734 г. Калининград, перекресток улиц Солнечный бульвар - Генерала Павлова | ТМГ 11-250/10 | 250 | 2 | 500 |
| 21 | КТП №1 г. Калининград, ул. Генерала Челнокова | ТМГ-63/10 | 63 | 1 | 63 |
| 22 | КТП №2 г. Калининград, ул. Генерала Челнокова | ТМГ-63/10 | 63 | 1 | 63 |
| 23 | КТП №3 г. Калининград, ул. Генерала Челнокова | ТМГ-63/10 | 63 | 1 | 63 |
| 24 | КТП №4 г. Калининград, перекресток ул.Генерала Челнокова – ул.Гайдара | ТМГ-63/10 | 63 | 1 | 63 |
| 25 | КТП №5 г. Калининград, ул.Гайдара | ТМГ-63/10 | 63 | 1 | 63 |
| 26 | КТПН №2 г. Калининград, пр. Победы 5 | ТМГ-11-630/10У1 | 630 | 2 | 1260 |
| Итого | | | | 83 | 39340 |

Для получения более подробной информации о величине пропускной способности электрических сетей можно обратиться по тел. 8-(4012)-60-50-46 или электронной почте info@gortrans39.ru